## Cenik A, B, C
Cenik rezervnih delov in storitev za redno in investicijsko vzdrževanje svetlobno prometne signalizacije in javne razsvetljave na območju občine Slovenska Bistrica - okvirna vrednost v obdobju januar 2019 – december 2019
Ocenjene količine
(Priloga predračuna )
Poz. | Naziv
A. | Svetlobno prometna signalizacija
Semafor - Bič - elementi krmiljenja semaforske naprave MSKE 60
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Mikroračunalniška procesna enota SC 307, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
2 | Napajalna enota PCP 5S, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
3 | Posluževalna enota KDI 8, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
4 | Senzorska enota DVD 4/8, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
5 | Semaforska komponenta EKB 2S, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
6 | Semaforska komponenta FSU 16, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
7 | Semaforska komponenta DCI 32, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
8 | Semaforska komponenta RCR 4, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
9 | Semaforska komponenta ISO 16, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
10 | Semaforska komponenta VFZ 01, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
11 | Semaforska komponenta PB 60S, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
12 | Semaforska komponenta LPZ 1, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
13 | Semaforska komponenta PSB 8, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
14 | Semaforska komponenta BLV 60, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
15 | Signalni dajalec fi 300 (trodelna 10V-50W, rdeča-rumena zelena), dobava in zamenjava | 86 |  | 1 | 0
16 | Signalni dajalec fi 300 (enodeln, 10V-50W, smerna puščica zelena), dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
17 | Signalni dajalec fi 200 (dvodelna 10V-50W, rdeča- zelena peš prehod), dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
18 | Steklo signalnega dajalca fi 300, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
19 | Steklo signalnega dajalca fi 210, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
20 | Senčnik signalnega dajalca fi 300, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
21 | Senčnik signalnega dajalca fi 210, dobava in zamenjava | kos |  | 3 | 0
22 | Tarnsformator za halogensko sijalko 10V/50W, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
23 | Sijalka halogenska semaforska 10V 50W, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
24 | Sijalka za utripalec 100W E27, semaforska, dobava in zamenjava | kos |  | 7 | 0
25 | Guma tesnilna za steklo signalnega dajalca fi 210, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
26 | Guma tesnilna za steklo signalnega dajalca fi 300, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
27 | Fokus signalnega dajalca fi 210, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
28 | Fokus signalnega dajalca fi 300, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
29 | Svetlobni znak nad semaforjem PREDNOSTNA CESTA, oznaka 2103, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
30 | Svetlobni znak nad semaforjem KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO CESTO, oznaka 2101, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
31 | Svetlobni znak nad semaforjem STOP, oznaka 2102, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
32 | Sijalka neonska za znak (krog fi 300), dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
33 | Transformator za neonsko sijalko znaka, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
34 | Tipkalo za pešce (vstavljivo v alu. ohišje), dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
35 | Aluminijasto ohišje s tipko in elektroniko zvočnega signala za pešce semaforja, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
36 | Svetlobni znak obojestranski za pešprehod 1000x1000mm, oznaka 2431, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
37 | Pleksi steklo belo za svetlobno tablo PREHOD ZA PEŠCE 1000x1000mm, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
38 | Svetilka LED 55W (min.115lm/W) za osvetlitev pešprehoda pod znakom - zasenčena, al. ohišje, kaljeno steklo, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
39 | Signalni dajalec, utripalec pešprehoda fi 300 rumen enojna glava z nosilci, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
40 | Krmilje utripalca-dvojni elektronski krmilnik 2x200W, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
41 | Kandelaber reduciran,vroče poc. s pritrdilno pl. in vratci za semafor H=4m, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
42 | Kandelaber reduciran,vroče pocinkan s pritrdilno ploščo, z roko, oporo in vratci za semafor H=8m , roka L=5m, dobava in zamenjava | kompl. |  | 1 | 0
43 | Kandelaber za bič vroče pocinkan z roko, vratci, pritrdilno ploščo in oporo ter nastavkom za luč na vrhu kandelabra H=10m ,roka L=6m, dobava in zamenjava | kompl. |  | 1 | 0
| SKUPAJ A (brez DDV): |  |  |  | 0
B | Javna razsvetljava
B1 | Žarnice, sijalke, dušilke, štarterji, vžigalna naprava
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Sijalka varčna 7-10 W E27, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
2 | Sijalka varčna 20W E27, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
3 | Sijalka fluo DULUX L 18W/840, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
4 | Sijalka fluo DULUX L 36W/840, dobava in zamenjava | kos |  | 9 | 0
5 | Sijalka fluo DULUX F 36W/840, dobava in zamenjava | kos |  | 12 | 0
6 | Sijalka fluo DULUX L 55W/840, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
7 | Štarter 4-60W, dobava in zamenjava | kos |  | 16 | 0
8 | Štarter 4-22W, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
9 | Sijalka SON-T plus 70 W E27, dobava in zamenjava | kos |  | 20 | 0
10 | Sijalka SON-T plus 100 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
11 | Sijalka SHP-TS TWIN ARC 100 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
12 | Sijalka SON-T plus 150 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 12 | 0
13 | Sijalka SHP-TS TWIN ARC 150 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
14 | Sijalka SON-T plus 250 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
15 | Sijalka SHP-TS TWIN ARC 250 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 7 | 0
16 | Sijalka SON-T plus 400 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 7 | 0
17 | Sijalka HPI-T 70W E27 METAL HAL, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
18 | Sijalka HPI-T 100W E27 METAL HAL, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
19 | Sijalka HPI-T 150W E40 METAL HAL, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
20 | Sijalka HPI-T 250W E40 METAL HAL, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
21 | Sijalka HPI-T 400W E40 METAL HAL, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
22 | Sijalka NDL-TD 150W | kos |  | 5 | 0
23 | Sijalka NDL-TD 250W | kos |  | 5 | 0
24 | Vžigalna naprava Z 400 M, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
25 | Kondenzator 20mF 50/60Hz 250V, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
26 | Okov 2G10, dobava in zamenjava | kos |  | 7 | 0
27 | Okov 2G11, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
28 | Okov E27 porcelan, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
29 | Okov E40 porcelan, dobava in zamenjava | kos |  | 7 | 0
30 | Fokus za svetilko CX 100, dobava in zamenjava | kos |  | 7 | 0
31 | Fokus za svetilko ZENITH, dobava in zamenjava | kos |  | 12 | 0
32 | Živosrebrna sijalka H80/E27, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
33 | Živosrebrna sijalka H125/E27, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
34 | Živosrebrna sijalka H250/E40, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
35 | Živosrebrna sijalka H400/E40, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
36 | Dušilka EVG za fluo 18, dobava in zamenjava | kos |  | 6 | 0
37 | Dušilka EVG za fluo 36, dobava in zamenjava | kos |  | 3 | 0
38 | Dušilka EVG za fluo 55, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
39 | Dušilka za FLUO 18, dobava in zamenjava | kos |  | 3 | 0
40 | Dušilka za FLUO 36, dobava in zamenjava | kos |  | 3 | 0
41 | Dušilka za FLUO 55, dobava in zamenjava | kos |  | 3 | 0
42 | Dušilka za VTF Q80, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
43 | Dušilka za VTF Q125, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
44 | Dušilka za VTF Q250, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
45 | Dušilka za VTF Q400, dobava in zamenjava | kos |  | 3 | 0
46 | Dušilka za natrij NaHJ 70, dobava in zamenjava | kos |  | 7 | 0
47 | Dušilka za natrij NaHJ 100, dobava in zamenjava | kos |  | 7 | 0
48 | Dušilka za natrij NaHJ 150, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
49 | Dušilka za natrij NaHJ 250, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
50 | Dušilka za natrij NaHJ 400, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
51 | Redukcijska dušilka NaHJ 70/50, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
52 | Redukcijska dušilka NaHJ 100/70, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
53 | Redukcijska dušilka NaHJ 150/100, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
54 | Redukcijska dušilka NaHJ 250/150, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
| SKUPAJ B1 (brez DDV): |  |  |  | 0
B2 | Svetilke, kandelabri, nosilci, betonski temelji
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 50/70W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim natikom (+- 15 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled - ZENITH) | kos |  | 5 | 0
2 | Dobava cestne in zamenjava svetilke v IP66 z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 70/100W s predspojnimi napravami(kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim natikom (+- 15 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled - ZENITH) | kos |  | 3 | 0
3 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom Za VTNa sijalko moči 100/150W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim natikom (+- 15 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled - ZENITH) | kos |  | 3 | 0
4 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 150W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim natikom (+- 15 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (enak izgled - IPSO) | kos |  | 3 | 0
5 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom za HQI sijalko moči 150W s predspojnimi napravami (kompezacija), za montažo na jekleno vrv, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (enak izgled – APOLLO), | kos |  | 1 | 0
6 | Dobava in zamenjava cestne svetilke za osvetlitev rondoja v IP66 z ravnim steklom za VTNa sijalke moči 6x400W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z natikom na drog, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled - SISTELAR) | kos |  | 1 | 0
7 | Dobava in zamenjava cestne svetilke za osvetlitev rondoja v IP66 z ravnim steklom za VTNa sijalke moči 6x250W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija) ,z natikom na drog, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (enak izgled - SISTELAR) | kos |  | 1 | 0
8 | Dobava in zamenjava reflektorja v IP66, asimetrična optika z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 70W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim nosilcem za konzolo, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (SITECO) | kos |  | 1 | 0
9 | Dobava in zamenjava reflektorja v IP66, asimetrična optika z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 150W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim nosilcem za konzolo, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (SITECO) | kos |  | 1 | 0
10 | Dobava in zamenjava reflektorja v IP66, asimetrična optika z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 250W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim nosilcem za konzolo, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (SITECO) | kos |  | 1 | 0
11 | Dobava in zamenjava reflektorja v IP66, asimetrična optika z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 400W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim nosilcem za konzolo, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (SITECO) | kos |  | 2 | 0
12 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom za FLUO sijalko moči 2x18W s predspojnimi napravami, z nastavljivim natikom (fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled - ST 50) | kos |  | 2 | 0
13 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom LED moči 35W (minimalno 115lm/W, 4000K) s predspojnimi napravami (z avtomatsko večstopenjsko redukcijo brez krmilnega voda), z nastavljivim natikom (+-10 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano, kaljeno steklo z omejitvijo bleščanja | kos |  | 1 | 0
14 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom LED moči 48W (minimalno 115lm/W, 4000K) s predspojnimi napravami (z avtomatsko večstopenjsko redukcijo brez krmilnega voda), z nastavljivim natikom (+- 10 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano, kaljeno steklo z omejitvijo bleščanja | kos |  | 1 | 0
15 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom LED moči 90W (minimalno 115lm/W, 4000K) s predspojnimi napravami (z avtomatsko večstopenjsko redukcijo brez krmilnega voda), z nastavljivim natikom (+- 10 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano, kaljeno steklo z omejitvijo bleščanja | kos |  | 1 | 0
16 | Dobava in zamenjava urbane cestne svetilke SGU 60 v IP55 z ravnim steklom LED moči 60W (minimalno 115lm/W, 4000K) s predspojnimi napravami (z možnostjo regulacije), z natikom na lok za predpisan kandelaber, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled -ATRIVA) | kos |  | 1 | 0
17 | Dobava in zamenjava svetilke za stara mestna jedra - grajska svetilka IP55 z sijalko moči 36W s predspojnimi napravami, z natikom na predpisan kandelaber, material okvirja je iz inox prašno obarvana v Antiqesilver (enak izgled GS 36) | kos |  | 3 | 0
18 | Dobava in zamenjava stilske svetilke - zvonček IP55 z sijalko moči 20W s predspojnimi napravami, z natikom na lok za predpisan kandelaber, material okvirja je iz aluminija, prašno obarvano v enotni barvi (enak izgled zvonček 20) | kos |  | 1 | 0
19 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom za sijalko moči 2 x18W s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija (enak izgled kot ST 50) | kos |  | 2 | 0
20 | Dobava in zamenjava kandelabra, aluminijasti prašno barvan v enotni barvi (Atriva) z lokom model: Standard H=8m, in svetilko LED 60W, 4000K, minimalno130l/W | kompl. |  | 1 | 0
21 | Dobava in zamenjava kandelabra, kovinski z lokom za svetilko zvonček, vroče pocikan, obarvan v enotni barvi s pritrdilno ploščo in vratci H=5,5m | kompl. |  | 1 | 0
22 | Dobava in zamenjava kandelabra, kovinski (stara mestna jedra identičen obstoječim) vroče pocinkan, prašno obarvan Antiqesilver na pritrdilno ploščo z vratci H=3,5m | kompl. |  | 2 | 0
23 | Dobava in zamenjava kandelabra, kovinski (stara mestna jedra, identičen obstoječim, vroče poc., praš. obarvan Antiqesilver na pritrdilno ploščo z vratci H=5,5m | kompl. |  | 1 | 0
24 | Dobava in zamenjava konzole, kandelaberska kovinska za dvojno svetilko (stara mestna jedra, identičen obstoječim) vroče pocinkana, prašno barvana Antiqesilver s pritrdilnim materialom | kompl. |  | 1 | 0
25 | Dobava in zamenjava konzole, stenska kovinska za pritrditev ene svetilke na steno (stara mestna jedra, identičen obstoječim) vroče pocinkana, prašno barvana Antiqeesilver s pritrdilnim materialom | kompl. |  | 1 | 0
26 | Dobava in zamenjava kandelabra, kovinski konusni 6-kotni, brez pritrdilne plošče, vroče pocinkan, kovičen (Zippole), absorbcijski, z vratci in 1,5m nastavkom za svetilko fi 60mm | kompl. |  | 1 | 0
27 | Dobava in zamenjava kandelabra, inoks konusni 6-kotni, z pritrdilno ploščo in lokom, z vratci in nastavkom za svetilko fi 60mm | kompl. |  | 1 | 0
28 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan H=7m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 3 | 0
29 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan H=8m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 1 | 0
30 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan H=9m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 2 | 0
31 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan H=10m , s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 1 | 0
32 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan, z lokom H=10m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 1 | 0
33 | Dobava in zamenjava kandelabra, konusni, aluminijast, ravni, eluksiran srebrno, H=10m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 1 | 0
34 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan, H=12m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 1 | 0
35 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan, H=12m, s pritrdilno ploščo in vratci (rondo- močnejši) | kompl. |  | 1 | 0
36 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan, H=18m, s pritrdilno ploščo in vratci (rondo-močnejši) | kompl. |  | 1 | 0
37 | Dobava in zamenjava lesenega droga, stružen tlačno impregniran (zeleno, višine 9m, fi min.150mm na vrhu) z betonsko okroglo upornico kategorije IIA in veznim materialom in al. strešico | kompl. |  | 8 | 0
38 | Dobava in zamenjava priključne plošče za kandelaber z eno varovalko (4x35mm2) | kos |  | 2 | 0
39 | Dobava in zamenjava priključne plošče za kandelaber z dvema varovalkama (4x35mm2) | kos |  | 1 | 0
40 | Dobava in zamenjava nosileca INOX za svetilko fi 60mm, tipski za bet. drog, les., steno z vsem pritrdilnim materialom | kompl. |  | 2 | 0
41 | Dobava in zamenjava vratc kandelabra 4-6 m | kos |  | 1 | 0
42 | Dobava in zamenjava vratc kandelabra 8-10m | kos |  | 1 | 0
43 | Vmesno obešanje za SKS 4x16 z obesnim vijakom M16-inox ali vroče pocinkano | kompl. |  | 3 | 0
44 | Končno obešanje za SKS 4x16 z napenjalcem, obesnim vijakom M16-inox ali vroče pocinkano | kompl. |  | 3 | 0
45 | Kovinska zaščitna cev ob drogu fi 60 viš.2m - inox ali vroče pocinkano s pritrdilnim materialom in materialom za pritrditev kabla po celotni višini droga | kompl. |  | 2 | 0
46 | Dobava in zamenjava betonskega montažnega temelja s siderno ploščo, armaturo ter dvojno cevjo za vstop el. vodnikov dim. 0,6x0,6x0,7m | kos |  | 3 | 0
47 | Dobava in zamenjava betonskega montažnega temelja s siderno ploščo, armaturo ter dvojno cevjo za vstop el. vodnikov dim. 0,6x0,6x1,0m | kos |  | 1 | 0
48 | Dobava in zamenjava betonskega montažnega temelja s siderno ploščo, armaturo ter dvojno cevjo za vstop el. vodnikov dim. 0,8x0,8x1,0m | kos |  | 2 | 0
49 | Dobava in zamenjava betonskega montažnega temelja s siderno ploščo, armaturo ter dvojno cevjo za vstop el. vodnikov dim. 0,8x0,8x1,5m | kos |  | 1 | 0
| SKUPAJ B2 (brez DDV): |  |  |  | 0
B3 | Kabli
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Žica silikonska Cu 2,5mm2 | m |  | 5 | 0
2 | Žica Cu PF 25 mm2 | m |  | 15 | 0
3 | Kabel zemeljski PP00 Al 4x16mm2+2,5Cu | m |  | 500 | 0
4 | Kabel zemeljski PP00 Al 4x25mm2+2,5Cu | m |  | 250 | 0
5 | Kabel zemeljski PP00 Al 4x35mm2+2,5Cu | m |  | 125 | 0
6 | Kabel zemeljski PP00 Al 4x70mm2+2,5Cu | m |  | 50 | 0
7 | Kabel zemeljski PP00 Cu 4x6mm2 | m |  | 50 | 0
8 | Kabel zemeljski PP00 Cu 4x10mm2 | m |  | 50 | 0
9 | Kabel zemeljski PP00 Cu 4x16mm2 | m |  | 25 | 0
10 | Kabel PGP Cu 3x1,5mm2 | m |  | 100 | 0
11 | Kabel PGP Cu 3x2,5mm2 | m |  | 50 | 0
12 | Kabel PGP Cu 5x2,5mm2 | m |  | 50 | 0
13 | Kabel SKS Al 2x16mm2 | m |  | 250 | 0
14 | Kabel SKS Al 4x16mm2 | m |  | 125 | 0
15 | Komplet toploskrčna spojka s tulci 4x 1,5-6mm2 | kos |  | 5 | 0
16 | Komplet toploskrčna spojka s tulci 4x 6-16mm2 | kos |  | 10 | 0
17 | Komplet toploskrčna spojka s tulci 4x 25-50mm2 | kos |  | 10 | 0
18 | Komplet toploskrčna spojka s tulci 4x 50-90mm2 | kos |  | 5 | 0
19 | Spojka toploskrčna manšeta (zadrga) 43-8 | kos |  | 2 | 0
20 | Izolirana priključna sponka 1,5-10mm2 / 16-95mm2 | kos |  | 10 | 0
21 | Izolirana priključna sponka 16-95mm2 / 16-95mm2 | kos |  | 10 | 0
22 | Sponka križna 60x60 inox | kos |  | 5 | 0
23 | Valjenec vroče pocinkan FeZn 25x4 mm | kg |  | 75 | 0
24 | Opozorilni trak | m |  | 250 | 0
25 | Zaščitna rebrasta dvoslojna cev z vrvico fi 110 | m |  | 250 | 0
| SKUPAJ B3 (brez DDV): |  |  |  | 0
B4 | Avtomatika, varovalke (elementi krmiljenja cestne razsvetljave)
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Dobava in zamenjava varovalke PNV 6-10A | kos |  | 10 | 0
2 | Dobava in zamenjava varovalke, cevna 6,3x32 2-10A | kos |  | 10 | 0
3 | Dobava in zamenjava varovalke,cevna 8,5x31,5 2-10A | kos |  | 10 | 0
4 | Dobava in zamenjava varovalke, cevna 10x38 2-10A | kos |  | 10 | 0
5 | Dobava in zamenjava varovalke, NV 100 10-50A | kos |  | 10 | 0
6 | Dobava in zamenjava varovalke,NV 250 20-80A | kos |  | 10 | 0
7 | Dobava in zamenjava varovalke, D01 4-16A | kos |  | 10 | 0
8 | Dobava in zamenjava varovalke,D2 25-63A | kos |  | 10 | 0
9 | Dobava in zamenjava varovalke, D02 16-35A | kos |  | 10 | 0
10 | Dobava in zamenjava varovalke, avomatska 10-32A D tip | kos |  | 3 | 0
11 | Dobava in zamenjava, podnožje- nosilec cevaste varovalke 10x38 -32A | kos |  | 2 | 0
12 | Dobava in zamenjava, podnožje varovalke D01 | kos |  | 2 | 0
13 | Dobava in zamenjava, podnožje varovalke D2 | kos |  | 2 | 0
14 | Dobava in zamenjava, podnožje varovalke D02 | kos |  | 2 | 0
15 | Dobava in zamenjava, kapa varovalke D01 | kos |  | 2 | 0
16 | Dobava in zamenjava, kapa varovalke D2 | kos |  | 2 | 0
17 | Dobava in zamenjava, kapa varovalke D02 | kos |  | 2 | 0
18 | Dobava in zamenjava, pokrov podnožja D01 | kos |  | 2 | 0
19 | Dobava in zamenjava, pokrov podnožja D2 | kos |  | 2 | 0
20 | Dobava in zamenjava, pokrov podnožja D02 | kos |  | 2 | 0
21 | Dobava in zamenjava, steklo za PMO omaro s pritrdilkami | kos |  | 2 | 0
22 | Dobava in zamenjava, podnožje varovalke PK 100A 1P | kos |  | 2 | 0
23 | Dobava in zamenjava, podnožje varovalke PK 100A 3P | kos |  | 2 | 0
24 | Dobava in zamenjava, vertikalni ločilnik NV 160A 3P | kos |  | 2 | 0
25 | Dobava in zamenjava, vertikalni ločilnik NV 250A 3P | kos |  | 2 | 0
26 | Dobava in zamenjava, krmilna ura z dvema relejema, rezervno napajanje, lunarna, radijsko nastavljiva in programibilna (GE GLX Q 22 70 ASTRO) | kos |  | 3 | 0
27 | Dobava in zamenjava, rele svetlobni (časovni) s svetlobno sondo (ISLALUX-80 230 AC 10A) | kos |  | 3 | 0
28 | Dobava in zamenjava, kontaktor 3P-30A 230 V | kos |  | 3 | 0
29 | Dobava in zamenjava, kontaktor 3P-60A 230 V | kos |  | 5 | 0
| SKUPAJ B4 (brez DDV): |  |  |  | 0
| SKUPAJ B:B1+B2+B3+B4 (brez DDV): |  |  |  | 0
C | DELO
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Iskanje lokacije položenega kabla v zem. z lokatorjem - s prevozom in delom | storitev |  | 2 | 0
2 | Lokacija napake na dolžini kabla lokatorjem - s prevozom in delom | storitev |  | 2 | 0
3 | Servisna ura delavca na višini tudi ob intervencijah in nočnem delu | ura |  | 450 | 0
4 | Dvižna košara s premikom - mala | ura |  | 25 | 0
delovna višina min. 18m, bočno min. 9m
5 | Dvižna košara s premikom - velika | ura |  | 15 | 0
delovna višina min. 32m, bočno min. 22m
6 | Prevoz do dolžine 9m in delo z avtodvigalom | ura |  | 12 | 0
bočnega iztega roke min. 20 m
teža bremena na iztegnjeni roki min. 1000kg
7 | Delo z delovnim strojem do 5,5 t vključno z prevozom stroja | ura |  | 20 | 0
8 | Delo ročni izkop, zasip, utrjevanje, odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 |  | 5 | 0
9 | Rezanje asfalta | m1 |  | 50 | 0
10 | Prebijanje, rušenje betona in asfalta z odvozom na deponijo | m3 |  | 2 | 0
11 | Podvrtavanje cestišča do fi 110mm s predpripravo na vrtanje | m |  | 10 | 0
12 | Asfaltiranje (z grobim in finim asfaltom) s pripravo terena | m2 |  | 10 | 0
| SKUPAJ C (brez DDV): |  |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C (brez DDV): |  |  |  | 0

## F
(Priloga predračuna)
F. Obnova in modernizacija objektov
DRUGA VEČJA POPRAVILA, NEPREDVIDENA DELA TER NAROČENE STORITVE, OPREMA IN MATERIALI, KI NISO ZAJETI V POSTAVKI A, B, C (dela se lahko opravljajo samo na osnovi potrjenega predračuna s strani skrbnika pogodbe)
Nabor večjih vzdrževalnih del v letu 2019
Poz. | Leto | Naziv | ME | Ocenjene količine
1 | 2018 - 2020 | Menjava semaforskih naprav v semaforiziranih križiščih, komplet z ožičenjem in sponkami | kpl | 1
2 | 2018 - 2020 | Sanacija oziroma zamenjava dotrajanih osvetljenih prometnih znakov na križiščih (2101, 2102 , 2103) | kom. | 6
3 | 2018 - 2020 | Zamenjava semaforskih dajalnikov na križiščih v LED tehnologijo | kpl | 24

## Semaforska križišča
(Priloga predračuna)
Kataster semaforskih križišč, ki so po 76. Členu ZGJS ( Ur. L. št 32/93 ) last občine Slovenska Bistrica
Zap. št. | Objekt | Kom. | Tip krmilne naprave | Kabli (m) | Semaforski drog ravni | Semaforski drog konzolni | Semaforski nosilec na steni zgradbe | Signalni dajalec fi 300/3 | Signalni dajalec fi 300/1 LEVO | Signalni dajalec fi 300/1 DESNO | Signalni dajalec fi 300/2 | Signalni dajalec fi 210/2 pešec
1 | Ljubljanska cesta – Izseljenska ul.( Mercator) | 1 | MSKE 60 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8H
2 | Trg Svobode – Partizanska ul. | 1 | MSKE 60 |  | 5 |  | 1 | 8 | 1HRuL |  |  | 8H
3 | Trg Svobode - Kolodvorska ul. | 1 | MSKE 60 |  | 5 | 1 | 1 | 9 | 1HRuL |  | 1H | 8H
4 | Partizanska ul. - Tomšičeva ul. | 1 | MSKE 60 | 515 | 6 | 2 |  | 10H | / | / | / | 8H
5 | Železniški podvoz Stražgojnca (žel.podvoz) | 1 | MSKE 60 |  | 2 |  |  | 2
| H - Halogen |  | HRuL - Halogen Rumen Levo
Ze - Zelen
Ru - Rumen
HRu - Halogen Rumen

## Prehodi za pešce
(Priloga predračuna)
Seznam semaforiziranih in osvetljenih prehodov za pešce, ki so last občine Slovenska Bistrica
Zap. št. | Lokacija | Svetlobni znak pešec | Semaforska glava f300 | Drog kovinski | Kabel | Priključna omarica
1 | Vrhole (R2-430) prehod za pešce | 1 | 4 | 1 | zem
2 | Preloge (R2-430) prehod za pešce | 1 | 4 | 1 | zem
3 | Zg.Polskava (R2-430) prehod za pešce | 1 | 4 | 1 | zem | 1
4 | Jožef Slovenska Bistrica (R2-430) prehod za pešce | 1 | 4 | 1 | zem | 1
5 | Gaj pri Pragerskem | 1 | 4 | 1 | zem | 1

## Zgodovinski objekti
(Priloga predračuna)
Seznam osvetljenih zgodovinskih objektov, ki so osvetljeni s sistemom javne razsvetljave v občini Slovenska Bistrica
Zap. št. | ID.priži- gališča | Lokacija | Reflektor RH | Drog leseni | Drog kovinski | Kabel
1 | 37 | Kapela Bukovec | 2 X REF 400 |  | X | ZEMELJSKI
2 | 34 | Cerkev Vinarje | 1 X REF 400M | X |  | ZRAČNI
3 | 5 | Cerkev Kebelj | 3 X REF 400 | X |  | ZEMELJSKI
4 | 26 | Kapela Zgornja Nova vas | 1 X REF 400, 1 X REF 70 | X | X | ZEMELJSKI
5 | 39 | Cerkev Zgornja Polskava | 4 X REF 400 | X | X | ZRACNI, ZEMELJSKI
6 | 53 | Cerkev Spodnja Polskava | 4 X REF 400 |  | X | ZEMELJSKI
7 | 75 | Cerkev na Jožefu | 4 X REF 400 | X |  | ZRACNI
8 | 92 | Cerkev Slovenska Bistrica | 4 X REF 400, 1 X REF 70 |  | X | ZEMELJSKI
9 | 99 | Cerkev Kočno pri Ložnici | 3 X REF 400 | X |  | ZRACNI
10 | 104 | Cerkev Črešnjevec | 4 X REF 400 |  | X | ZEMELJSKI
11 | 1 | Cerkev Zgornja Ložnica | 5 X REF 400M |  | X | ZEMELJSKI
12 | 28 | Cerkev Marjeta Ritoznoj | 2 X REF 400M | X |  | ZRACNI, ZEMELJSKI
13 | 123 | Fontana Slovenska Bistrica | 4 X REF 40H |  |  | ZEMELJSKI
14 | 97 | Cerkev Laporje | 3 X REF 400 | X |  | ZRACNI

## Pregled JR obč. Slov. B.
(Priloga predračuna)
Seznam naprav javne razsvetljave – last občine Slovenska Bistrica
Št. | Pregled JR po prižigališčih | ID prižigališča | ŠT. SVETILK
1. | Zg. Ložnica, pri pošti | 1 | 24
2. | Sodrež, pri TP | 2 | 7
3. | Radkovec | 3 | 6
4. | Modrič, pri TP | 4 | 5
5. | Kebelj, pri TP | 5 | 63
6. | Cezlak | 6 | 5
7. | Tinje, pri TP Tinje 2 | 7 | 20
8. | Tinjska gora, pri TP 1 | 8 | 4
9. | Visole, v TP | 9 | 1
10. | Cigonca 42 | 10 | 4
11. | Cigonca, pri TP 2 | 11 | 25
12. | Cigonca, v TP 1 | 12 | 7
13. | Videž, pri TP | 13 | 22
14. | Žabljek, pri TP | 14 | 12
15. | Levič, pri TP | 15 | 25
16. | Prepuž, pri TP | 16 | 13
17. | Preloge, pri TP Vinarje 1 | 17 | 39
18. | Vinarje, pri TP Vinarje 3 | 18 | 10
19. | Vinarje, pri TP Vinarje 2 | 19 | 8
20. | Sevec, križišče pri nadvozu | 20 | 7
21. | Sp. Prebukovje, pri TP | 21 | 5
22. | Zg. Prebukovje, pri TP | 22 | 8
23. | Trije kralji, pri TP | 23 | 14
24. | Smrečno | 24 | 1
25. | Šmartno na Pohorju | 25 | 51
26. | Zg. Nova vas | 26 | 11
27. | Devina 36 a | 27 | 6
28. | Šentovec, pri TP 1 | 28 | 16
29. | Devina 12 | 29 | 33
30. | Sp. Ložnica, pri TP Zafošt | 30 | 12
31. | Lukanja, pri TP | 31 | 4
32. | Vrhole, pri TP Vrhole 1 | 32 | 30
33. | Vrhole pri Sl. Konjicah, pri TP 2 | 33 | 24
34. | Vinarje, pri TP Jošt | 34 | 4
35. | Vrhole pri Sl. Konjicah | 35 | 2
36. | Razgor, pri TP | 36 | 11
37. | Zg. Polskava, Bukovec 2 | 37 | 25
38. | Gaj pri Pragerskem, strelišče | 38 | 3
39. | Zg. Polskava, Šolska ulica | 39 | 30
40. | Zg. Polskava, Ingoličeva ulica | 40 | 20
41. | Zg. Polskava, Mariborska ulica | 41 | 4
42. | Zg. Polskava, TP Kočno 1 | 42 | 14
43. | Zg. Polskava, TP Oglenšak 1 | 43 | 20
44. | Zg. Polskava, Levarska ulica | 44 | 7
45. | Zg. Polskava, Bračičeva ulica | 45 | 46
46. | Zg. Polskava Pohorska / Gregorčičeva ulica | 46 | 6
47. | Zg. Polskava, Mariborska ulica | 47 | 23
48. | Klopce, TP Klopce | 48 | 7
49. | Sele pri Polskavi 305 | 49 | 4
50. | Sele pri Polskavi 45 | 50 | 7
51. | Sp. Polskava 111 | 51 | 55
52. | Sp. Polskava 4 | 52 | 7
53. | Sp. Polskava 1 | 53 | 38
54. | Sp. Polskava 3 | 54 | 9
55. | Pragersko, Ul. bratov Brglez 26 | 55 | 52
56. | Pragersko, pri TP Pragersko vas | 56 | 45
57. | Pragersko, pri TP Pragersko Petrol | 57 | 34
58. | Pragersko, Ptujska cesta 72 | 58 | 97
59. | Pragersko, Gaj, TP Gaj 2 | 59 | 74
60. | Pragersko, Sp. Gaj, TP Gaj 1 | 60 | 19
61. | Stari Log, pri avtobus. postaji | 61 | 7
62. | Stari Log 11 | 62 | 27
63. | SB, TP pri Oljarni | 63 | 11
64. | Prečna ulica SB | 64 | 15
65. | SB, pri TP Vošnjakova ulica | 65 | 84
66. | Ul. Pohorskega odreda, pri TP 1 SB | 66 | 81
67. | Šolska ulica | 67 | 76
68. | Tomšičeva ulica, pri TP 2 SB | 68 | 24
69. | Grajska ulica, pri TP grad | 69 | 82
70. | Slomškova ulica, pri sred. Šoli SB | 70 | 24
71. | Špindlerjeva ulica, pri TP Mercator SB | 71 | 4
72. | Travniška ulica 27 SB | 72 | 9
73. | Vinarska ulica, pri TP SB | 73 | 15
74. | Jožef, pri TP 2 SB | 74 | 5
75. | Jožef, pri TP SB | 75 | 19
76. | Mariborska cesta 16 | 76 | 25
77. | Kolodvorska ulica SB | 77 | 7
78. | Aljaževa ulica, pri TP | 78 | 1
79. | Ljubljanska cesta, krožišče Mol SB | 79 | 16
80. | Žolgerjeva ulica | 80 | 45
81. | Kajuhova ulica, pri TP Mroževa SB | 81 | 12
82. | Zg. Bistrica, pri TP Nova gora | 82 | 40
83. | Zg. Bistrica, pri TP Zg. Bistrica | 83 | 39
84. | Kovača vas, pri TP Impol | 84 | 35
85. | SB, Kraigherjeva ulica 11 | 85 | 21
86. | Levstikova ulica, pri TP Tirgot SB | 86 | 68
87. | Ul. Štefke Hribar, pri TP Zagrad SB | 87 | 24
88. | Kajuhova ulica, pri TP Črnec SB | 88 | 39
89. | Tomšičeva ulica, pri vrtcu SB | 89 | 19
90. | Špindlerjeva ulica, pri TP SB | 90 | 71
91. | Potrčeva ulica, pri TP Granit SB | 91 | 51
92. | Ul. Pohor. odreda, pri TP cerkev SB | 92 | 44
93. | Zg. Brežnica, pri TP | 93 | 6
94. | Križni vrh , pri TP | 94 | 47
95. | Križni vrh , pri TP 2 | 95 | 14
96. | SB Lekarna, pri TP Lekarna | 96 | 10
97. | Laporje, pri TP | 97 | 40
98. | Farovec, pri TP | 98 | 4
99. | Kočno pri Ložnici | 99 | 36
100. | Sp. Nova vas, pri TP | 100 | 14
101. | Sp. Nova vas 38 a | 101 | 6
102. | Lokanja vas, pri TP | 102 | 15
103. | Črešnjevec, pri TP 2 | 103 | 78
104. | Črešnjevec, pri TP 3 | 104 | 27
105. | Vrhloga, pri TP | 105 | 44
106. | Trnovec, pri TP 2 | 106 | 22
107. | Leskovec 74 b | 107 | 45
108. | Leskovec, pri TP 3 | 108 | 34
109. | Leskovec | 109 | 48
110. | Stari Log 49 | 110 | 14
111. | Devina, pri TP Devina 1 | 111 | 26
112. | SB, pri TP Kajuhova ul. | 112 | 39
113. | Leskovec 10 | 113 | 7
114. | SB, pri TP Cesta na polje | 114 | 6
115. | Hošnica, pri TP | 115 | 6
116. | Drumlažno, pri TP | 116 | 4
117. | Črešnjevec, v TP 1 | 117 | 11
118. | Cigonca, pri Mostiščarju | 118 | 4
119. | Žabljek, pri TP 2 | 119 | 11
120. | Pragersko, podhod pod obvoznico | 120 | 6
121. | Planina pod Šumikom, pri TP | 121 | 1
122. | Frajham 6 | 122 | 3
123. | SB, Trg svobode | 123 | 4
124. | Ljubljanska cesta, za Banko Koper SB | 124 | 4
125. | Ljubljanska cesta 21 SB | 125 | 2
126. | Industrijska ulica, krožišče SB | 126 | 52
127. | Industrijska ulica, pri TP Žolgarjeva SB | 127 | 32
128. | Pri TP Avtobusna postaja SB | 128 | 31
129. | Ratejeva ulica, pri mostu SB | 129 | 33
130. | Ljubljanska cesta, krožišče SB | 130 | 22
131. | TP Bloki Tomšičeva ulica SB | 131 | 36
132. | Vinarska 50 | 132 | 10
133. | Brezje pri Slov. Bistrici - Nova lokacija | 133 | 7
134. | Gaj, Župančičeva ulica | 134 | 18
135. | Razgor - Nova lokacija | 135 | 6
136. | V Impolu | 137 | 12
137 | Svetilke brez OM (še niso priključene) | / | 16
SKUPAJ: |  |  | 3138