## Cenik A, B, C, D, E
Cenik rezervnih delov in storitev za redno in investicijsko vzdrževanje svetlobno prometne signalizacije in javne razsvetljave na območju občine Slovenska Bistrica in izvedba novoletne okrasitve ter izobešanja zastav na območju mesta Slovenska Bistrica - okvirna vrednost v obdobju avgust 2018 – julij 2020
Ocenjene količine
(Priloga predračuna )
Poz. | Naziv
A. | Svetlobno prometna signalizacija
Semafor - Bič - elementi krmiljenja semaforske naprave MSKE 60
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Mikroračunalniška procesna enota SC 307, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
2 | Napajalna enota PCP 5S, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
3 | Posluževalna enota KDI 8, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
4 | Senzorska enota DVD 4/8, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
5 | Semaforska komponenta EKB 2S, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
6 | Semaforska komponenta FSU 16, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
7 | Semaforska komponenta DCI 32, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
8 | Semaforska komponenta RCR 4, dobava in zamenjava | kos |  | 3 | 0
9 | Semaforska komponenta ISO 16, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
10 | Semaforska komponenta VFZ 01, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
11 | Semaforska komponenta PB 60S, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
12 | Semaforska komponenta LPZ 1, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
13 | Semaforska komponenta PSB 8, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
14 | Semaforska komponenta BLV 60, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
15 | Signalni dajalec fi 300 (trodelna 10V-50W, rdeča-rumena zelena), dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
16 | Signalni dajalec fi 300 (enodeln, 10V-50W, smerna puščica zelena), dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
17 | Signalni dajalec fi 200 (dvodelna 10V-50W, rdeča- zelena peš prehod), dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
18 | Steklo signalnega dajalca fi 300, dobava in zamenjava | kos |  | 8 | 0
19 | Steklo signalnega dajalca fi 210, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
20 | Senčnik signalnega dajalca fi 300, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
21 | Senčnik signalnega dajalca fi 210, dobava in zamenjava | kos |  | 6 | 0
22 | Tarnsformator za halogensko sijalko 10V/50W, dobava in zamenjava | kos |  | 7 | 0
23 | Sijalka halogenska semaforska 10V 50W, dobava in zamenjava | kos |  | 20 | 0
24 | Sijalka za utripalec 100W E27, semaforska, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
25 | Guma tesnilna za steklo signalnega dajalca fi 210, dobava in zamenjava | kos |  | 8 | 0
26 | Guma tesnilna za steklo signalnega dajalca fi 300, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
27 | Fokus signalnega dajalca fi 210, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
28 | Fokus signalnega dajalca fi 300, dobava in zamenjava | kos |  | 3 | 0
29 | Svetlobni znak nad semaforjem PREDNOSTNA CESTA, oznaka 2103, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
30 | Svetlobni znak nad semaforjem KRIŽIŠČE S PREDNOSTNO CESTO, oznaka 2101, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
31 | Svetlobni znak nad semaforjem STOP, oznaka 2102, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
32 | Sijalka neonska za znak (krog fi 300), dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
33 | Transformator za neonsko sijalko znaka, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
34 | Tipkalo za pešce (vstavljivo v alu. ohišje), dobava in zamenjava | kos |  | 3 | 0
35 | Aluminijasto ohišje s tipko in elektroniko zvočnega signala za pešce semaforja, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
36 | Svetlobni znak obojestranski za pešprehod 1000x1000mm, oznaka 2431, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
37 | Pleksi steklo belo za svetlobno tablo PREHOD ZA PEŠCE 1000x1000mm, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
38 | Svetilka LED 55W (min.115lm/W) za osvetlitev pešprehoda pod znakom - zasenčena, al. ohišje, kaljeno steklo, dobava in zamenjava | kos |  | 1 | 0
39 | Signalni dajalec, utripalec pešprehoda fi 300 rumen enojna glava z nosilci, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
40 | Krmilje utripalca-dvojni elektronski krmilnik 2x200W, dobava in zamenjava | kos |  | 3 | 0
41 | Kandelaber reduciran,vroče poc. s pritrdilno pl. in vratci za semafor H=4m, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
42 | Kandelaber reduciran,vroče pocinkan s pritrdilno ploščo, z roko, oporo in vratci za semafor H=8m , roka L=5m, dobava in zamenjava | kompl. |  | 1 | 0
43 | Kandelaber za bič vroče pocinkan z roko, vratci, pritrdilno ploščo in oporo ter nastavkom za luč na vrhu kandelabra H=10m ,roka L=6m, dobava in zamenjava | kompl. |  | 1 | 0
| SKUPAJ A (brez DDV): |  |  |  | 0
B | Javna razsvetljava
B1 | Žarnice, sijalke, dušilke, štarterji, vžigalna naprava
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Sijalka varčna 7-10 W E27, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
2 | Sijalka varčna 20W E27, dobava in zamenjava | kos |  | 20 | 0
3 | Sijalka fluo DULUX L 18W/840, dobava in zamenjava | kos |  | 20 | 0
4 | Sijalka fluo DULUX L 36W/840, dobava in zamenjava | kos |  | 18 | 0
5 | Sijalka fluo DULUX F 36W/840, dobava in zamenjava | kos |  | 25 | 0
6 | Sijalka fluo DULUX L 55W/840, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
7 | Štarter 4-60W, dobava in zamenjava | kos |  | 35 | 0
8 | Štarter 4-22W, dobava in zamenjava | kos |  | 20 | 0
9 | Sijalka SON-T plus 70 W E27, dobava in zamenjava | kos |  | 40 | 0
10 | Sijalka SON-T plus 100 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 20 | 0
11 | Sijalka SHP-TS TWIN ARC 100 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 30 | 0
12 | Sijalka SON-T plus 150 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 25 | 0
13 | Sijalka SHP-TS TWIN ARC 150 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 20 | 0
14 | Sijalka SON-T plus 250 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 20 | 0
15 | Sijalka SHP-TS TWIN ARC 250 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
16 | Sijalka SON-T plus 400 W E40, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
17 | Sijalka HPI-T 70W E27 METAL HAL, dobava in zamenjava | kos |  | 20 | 0
18 | Sijalka HPI-T 100W E27 METAL HAL, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
19 | Sijalka HPI-T 150W E40 METAL HAL, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
20 | Sijalka HPI-T 250W E40 METAL HAL, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
21 | Sijalka HPI-T 400W E40 METAL HAL, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
22 | Sijalka NDL-TD 150W | kos |  | 10 | 0
23 | Sijalka NDL-TD 250W | kos |  | 10 | 0
24 | Vžigalna naprava Z 400 M, dobava in zamenjava | kos |  | 30 | 0
25 | Kondenzator 20mF 50/60Hz 250V, dobava in zamenjava | kos |  | 30 | 0
26 | Okov 2G10, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
27 | Okov 2G11, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
28 | Okov E27 porcelan, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
29 | Okov E40 porcelan, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
30 | Fokus za svetilko CX 100, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
31 | Fokus za svetilko ZENITH, dobava in zamenjava | kos |  | 25 | 0
32 | Živosrebrna sijalka H80/E27, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
33 | Živosrebrna sijalka H125/E27, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
34 | Živosrebrna sijalka H250/E40, dobava in zamenjava | kos |  | 8 | 0
35 | Živosrebrna sijalka H400/E40, dobava in zamenjava | kos |  | 8 | 0
36 | Dušilka EVG za fluo 18, dobava in zamenjava | kos |  | 12 | 0
37 | Dušilka EVG za fluo 36, dobava in zamenjava | kos |  | 6 | 0
38 | Dušilka EVG za fluo 55, dobava in zamenjava | kos |  | 8 | 0
39 | Dušilka za FLUO 18, dobava in zamenjava | kos |  | 6 | 0
40 | Dušilka za FLUO 36, dobava in zamenjava | kos |  | 6 | 0
41 | Dušilka za FLUO 55, dobava in zamenjava | kos |  | 6 | 0
42 | Dušilka za VTF Q80, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
43 | Dušilka za VTF Q125, dobava in zamenjava | kos |  | 2 | 0
44 | Dušilka za VTF Q250, dobava in zamenjava | kos |  | 4 | 0
45 | Dušilka za VTF Q400, dobava in zamenjava | kos |  | 6 | 0
46 | Dušilka za natrij NaHJ 70, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
47 | Dušilka za natrij NaHJ 100, dobava in zamenjava | kos |  | 15 | 0
48 | Dušilka za natrij NaHJ 150, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
49 | Dušilka za natrij NaHJ 250, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
50 | Dušilka za natrij NaHJ 400, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
51 | Redukcijska dušilka NaHJ 70/50, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
52 | Redukcijska dušilka NaHJ 100/70, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
53 | Redukcijska dušilka NaHJ 150/100, dobava in zamenjava | kos |  | 10 | 0
54 | Redukcijska dušilka NaHJ 250/150, dobava in zamenjava | kos |  | 5 | 0
| SKUPAJ B1 (brez DDV): |  |  |  | 0
B2 | Svetilke, kandelabri, nosilci, betonski temelji
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 50/70W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim natikom (+- 15 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled - ZENITH) | kos |  | 10 | 0
2 | Dobava cestne in zamenjava svetilke v IP66 z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 70/100W s predspojnimi napravami(kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim natikom (+- 15 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled - ZENITH) | kos |  | 5 | 0
3 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom Za VTNa sijalko moči 100/150W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim natikom (+- 15 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled - ZENITH) | kos |  | 5 | 0
4 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 150W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim natikom (+- 15 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (enak izgled - IPSO) | kos |  | 5 | 0
5 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom za HQI sijalko moči 150W s predspojnimi napravami (kompezacija), za montažo na jekleno vrv, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (enak izgled – APOLLO), | kos |  | 2 | 0
6 | Dobava in zamenjava cestne svetilke za osvetlitev rondoja v IP66 z ravnim steklom za VTNa sijalke moči 6x400W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z natikom na drog, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled - SISTELAR) | kos |  | 1 | 0
7 | Dobava in zamenjava cestne svetilke za osvetlitev rondoja v IP66 z ravnim steklom za VTNa sijalke moči 6x250W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija) ,z natikom na drog, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (enak izgled - SISTELAR) | kos |  | 1 | 0
8 | Dobava in zamenjava reflektorja v IP66, asimetrična optika z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 70W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim nosilcem za konzolo, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (SITECO) | kos |  | 2 | 0
9 | Dobava in zamenjava reflektorja v IP66, asimetrična optika z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 150W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim nosilcem za konzolo, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (SITECO) | kos |  | 2 | 0
10 | Dobava in zamenjava reflektorja v IP66, asimetrična optika z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 250W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim nosilcem za konzolo, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (SITECO) | kos |  | 2 | 0
11 | Dobava in zamenjava reflektorja v IP66, asimetrična optika z ravnim steklom za VTNa sijalko moči 400W s predspojnimi napravami (kompezacija in negativna redukcija), z nastavljivim nosilcem za konzolo, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirana (SITECO) | kos |  | 3 | 0
12 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom za FLUO sijalko moči 2x18W s predspojnimi napravami, z nastavljivim natikom (fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled - ST 50) | kos |  | 3 | 0
13 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom LED moči 35W (minimalno 115lm/W, 4000K) s predspojnimi napravami (z avtomatsko večstopenjsko redukcijo brez krmilnega voda), z nastavljivim natikom (+-10 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano, kaljeno steklo z omejitvijo bleščanja | kos |  | 2 | 0
14 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom LED moči 48W (minimalno 115lm/W, 4000K) s predspojnimi napravami (z avtomatsko večstopenjsko redukcijo brez krmilnega voda), z nastavljivim natikom (+- 10 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano, kaljeno steklo z omejitvijo bleščanja | kos |  | 2 | 0
15 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom LED moči 90W (minimalno 115lm/W, 4000K) s predspojnimi napravami (z avtomatsko večstopenjsko redukcijo brez krmilnega voda), z nastavljivim natikom (+- 10 stopinj, fi 60) na drog ali krak, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano, kaljeno steklo z omejitvijo bleščanja | kos |  | 1 | 0
16 | Dobava in zamenjava urbane cestne svetilke SGU 60 v IP55 z ravnim steklom LED moči 60W (minimalno 115lm/W, 4000K) s predspojnimi napravami (z možnostjo regulacije), z natikom na lok za predpisan kandelaber, ohišje svetilke je iz tlačno ulitega aluminija in polakirano (enak izgled -ATRIVA) | kos |  | 1 | 0
17 | Dobava in zamenjava svetilke za stara mestna jedra - grajska svetilka IP55 z sijalko moči 36W s predspojnimi napravami, z natikom na predpisan kandelaber, material okvirja je iz inox prašno obarvana v Antiqesilver (enak izgled GS 36) | kos |  | 5 | 0
18 | Dobava in zamenjava stilske svetilke - zvonček IP55 z sijalko moči 20W s predspojnimi napravami, z natikom na lok za predpisan kandelaber, material okvirja je iz aluminija, prašno obarvano v enotni barvi (enak izgled zvonček 20) | kos |  | 2 | 0
19 | Dobava in zamenjava cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom za sijalko moči 2 x18W s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija (enak izgled kot ST 50) | kos |  | 3 | 0
20 | Dobava in zamenjava kandelabra, aluminijasti prašno barvan v enotni barvi (Atriva) z lokom model: Standard H=8m, in svetilko LED 60W, 4000K, minimalno130l/W | kompl. |  | 1 | 0
21 | Dobava in zamenjava kandelabra, kovinski z lokom za svetilko zvonček, vroče pocikan, obarvan v enotni barvi s pritrdilno ploščo in vratci H=5,5m | kompl. |  | 2 | 0
22 | Dobava in zamenjava kandelabra, kovinski (stara mestna jedra identičen obstoječim) vroče pocinkan, prašno obarvan Antiqesilver na pritrdilno ploščo z vratci H=3,5m | kompl. |  | 3 | 0
23 | Dobava in zamenjava kandelabra, kovinski (stara mestna jedra, identičen obstoječim, vroče poc., praš. obarvan Antiqesilver na pritrdilno ploščo z vratci H=5,5m | kompl. |  | 1 | 0
24 | Dobava in zamenjava konzole, kandelaberska kovinska za dvojno svetilko (stara mestna jedra, identičen obstoječim) vroče pocinkana, prašno barvana Antiqesilver s pritrdilnim materialom | kompl. |  | 1 | 0
25 | Dobava in zamenjava konzole, stenska kovinska za pritrditev ene svetilke na steno (stara mestna jedra, identičen obstoječim) vroče pocinkana, prašno barvana Antiqeesilver s pritrdilnim materialom | kompl. |  | 1 | 0
26 | Dobava in zamenjava kandelabra, kovinski konusni 6-kotni, brez pritrdilne plošče, vroče pocinkan, kovičen (Zippole), absorbcijski, z vratci in 1,5m nastavkom za svetilko fi 60mm | kompl. |  | 2 | 0
27 | Dobava in zamenjava kandelabra, inoks konusni 6-kotni, z pritrdilno ploščo in lokom, z vratci in nastavkom za svetilko fi 60mm | kompl. |  | 2 | 0
28 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan H=7m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 5 | 0
29 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan H=8m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 2 | 0
30 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan H=9m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 3 | 0
31 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan H=10m , s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 1 | 0
32 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan, z lokom H=10m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 2 | 0
33 | Dobava in zamenjava kandelabra, konusni, aluminijast, ravni, eluksiran srebrno, H=10m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 1 | 0
34 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan, H=12m, s pritrdilno ploščo in vratci | kompl. |  | 1 | 0
35 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan, H=12m, s pritrdilno ploščo in vratci (rondo- močnejši) | kompl. |  | 1 | 0
36 | Dobava in zamenjava kandelabra, reduciran, vroče pocinkan, H=18m, s pritrdilno ploščo in vratci (rondo-močnejši) | kompl. |  | 1 | 0
37 | Dobava in zamenjava lesenega droga, stružen tlačno impregniran (zeleno, višine 9m, fi min.150mm na vrhu) z betonsko okroglo upornico kategorije IIA in veznim materialom in al. strešico | kompl. |  | 15 | 0
38 | Dobava in zamenjava priključne plošče za kandelaber z eno varovalko (4x35mm2) | kos |  | 3 | 0
39 | Dobava in zamenjava priključne plošče za kandelaber z dvema varovalkama (4x35mm2) | kos |  | 2 | 0
40 | Dobava in zamenjava nosileca INOX za svetilko fi 60mm, tipski za bet. drog, les., steno z vsem pritrdilnim materialom | kompl. |  | 4 | 0
41 | Dobava in zamenjava vratc kandelabra 4-6 m | kos |  | 2 | 0
42 | Dobava in zamenjava vratc kandelabra 8-10m | kos |  | 2 | 0
43 | Vmesno obešanje za SKS 4x16 z obesnim vijakom M16-inox ali vroče pocinkano | kompl. |  | 5 | 0
44 | Končno obešanje za SKS 4x16 z napenjalcem, obesnim vijakom M16-inox ali vroče pocinkano | kompl. |  | 5 | 0
45 | Kovinska zaščitna cev ob drogu fi 60 viš.2m - inox ali vroče pocinkano s pritrdilnim materialom in materialom za pritrditev kabla po celotni višini droga | kompl. |  | 4 | 0
46 | Dobava in zamenjava betonskega montažnega temelja s siderno ploščo, armaturo ter dvojno cevjo za vstop el. vodnikov dim. 0,6x0,6x0,7m | kos |  | 5 | 0
47 | Dobava in zamenjava betonskega montažnega temelja s siderno ploščo, armaturo ter dvojno cevjo za vstop el. vodnikov dim. 0,6x0,6x1,0m | kos |  | 2 | 0
48 | Dobava in zamenjava betonskega montažnega temelja s siderno ploščo, armaturo ter dvojno cevjo za vstop el. vodnikov dim. 0,8x0,8x1,0m | kos |  | 3 | 0
49 | Dobava in zamenjava betonskega montažnega temelja s siderno ploščo, armaturo ter dvojno cevjo za vstop el. vodnikov dim. 0,8x0,8x1,5m | kos |  | 1 | 0
| SKUPAJ B2 (brez DDV): |  |  |  | 0
B3 | Kabli
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Žica silikonska Cu 2,5mm2 | m |  | 10 | 0
2 | Žica Cu PF 25 mm2 | m |  | 30 | 0
3 | Kabel zemeljski PP00 Al 4x16mm2+2,5Cu | m |  | 1000 | 0
4 | Kabel zemeljski PP00 Al 4x25mm2+2,5Cu | m |  | 500 | 0
5 | Kabel zemeljski PP00 Al 4x35mm2+2,5Cu | m |  | 250 | 0
6 | Kabel zemeljski PP00 Al 4x70mm2+2,5Cu | m |  | 100 | 0
7 | Kabel zemeljski PP00 Cu 4x6mm2 | m |  | 100 | 0
8 | Kabel zemeljski PP00 Cu 4x10mm2 | m |  | 100 | 0
9 | Kabel zemeljski PP00 Cu 4x16mm2 | m |  | 50 | 0
10 | Kabel PGP Cu 3x1,5mm2 | m |  | 200 | 0
11 | Kabel PGP Cu 3x2,5mm2 | m |  | 100 | 0
12 | Kabel PGP Cu 5x2,5mm2 | m |  | 100 | 0
13 | Kabel SKS Al 2x16mm2 | m |  | 500 | 0
14 | Kabel SKS Al 4x16mm2 | m |  | 250 | 0
15 | Komplet toploskrčna spojka s tulci 4x 1,5-6mm2 | kos |  | 10 | 0
16 | Komplet toploskrčna spojka s tulci 4x 6-16mm2 | kos |  | 20 | 0
17 | Komplet toploskrčna spojka s tulci 4x 25-50mm2 | kos |  | 20 | 0
18 | Komplet toploskrčna spojka s tulci 4x 50-90mm2 | kos |  | 10 | 0
19 | Spojka toploskrčna manšeta (zadrga) 43-8 | kos |  | 5 | 0
20 | Izolirana priključna sponka 1,5-10mm2 / 16-95mm2 | kos |  | 20 | 0
21 | Izolirana priključna sponka 16-95mm2 / 16-95mm2 | kos |  | 20 | 0
22 | Sponka križna 60x60 inox | kos |  | 10 | 0
23 | Valjenec vroče pocinkan FeZn 25x4 mm | kg |  | 150 | 0
24 | Opozorilni trak | m |  | 500 | 0
25 | Zaščitna rebrasta dvoslojna cev z vrvico fi 110 | m |  | 500 | 0
| SKUPAJ B3 (brez DDV): |  |  |  | 0
B4 | Avtomatika, varovalke (elementi krmiljenja cestne razsvetljave)
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Dobava in zamenjava varovalke PNV 6-10A | kos |  | 20 | 0
2 | Dobava in zamenjava varovalke, cevna 6,3x32 2-10A | kos |  | 20 | 0
3 | Dobava in zamenjava varovalke,cevna 8,5x31,5 2-10A | kos |  | 20 | 0
4 | Dobava in zamenjava varovalke, cevna 10x38 2-10A | kos |  | 20 | 0
5 | Dobava in zamenjava varovalke, NV 100 10-50A | kos |  | 20 | 0
6 | Dobava in zamenjava varovalke,NV 250 20-80A | kos |  | 20 | 0
7 | Dobava in zamenjava varovalke, D01 4-16A | kos |  | 20 | 0
8 | Dobava in zamenjava varovalke,D2 25-63A | kos |  | 20 | 0
9 | Dobava in zamenjava varovalke, D02 16-35A | kos |  | 20 | 0
10 | Dobava in zamenjava varovalke, avomatska 10-32A D tip | kos |  | 5 | 0
11 | Dobava in zamenjava, podnožje- nosilec cevaste varovalke 10x38 -32A | kos |  | 3 | 0
12 | Dobava in zamenjava, podnožje varovalke D01 | kos |  | 3 | 0
13 | Dobava in zamenjava, podnožje varovalke D2 | kos |  | 3 | 0
14 | Dobava in zamenjava, podnožje varovalke D02 | kos |  | 3 | 0
15 | Dobava in zamenjava, kapa varovalke D01 | kos |  | 3 | 0
16 | Dobava in zamenjava, kapa varovalke D2 | kos |  | 3 | 0
17 | Dobava in zamenjava, kapa varovalke D02 | kos |  | 3 | 0
18 | Dobava in zamenjava, pokrov podnožja D01 | kos |  | 3 | 0
19 | Dobava in zamenjava, pokrov podnožja D2 | kos |  | 3 | 0
20 | Dobava in zamenjava, pokrov podnožja D02 | kos |  | 3 | 0
21 | Dobava in zamenjava, steklo za PMO omaro s pritrdilkami | kos |  | 5 | 0
22 | Dobava in zamenjava, podnožje varovalke PK 100A 1P | kos |  | 3 | 0
23 | Dobava in zamenjava, podnožje varovalke PK 100A 3P | kos |  | 3 | 0
24 | Dobava in zamenjava, vertikalni ločilnik NV 160A 3P | kos |  | 3 | 0
25 | Dobava in zamenjava, vertikalni ločilnik NV 250A 3P | kos |  | 3 | 0
26 | Dobava in zamenjava, krmilna ura z dvema relejema, rezervno napajanje, lunarna, radijsko nastavljiva in programibilna (GE GLX Q 22 70 ASTRO) | kos |  | 5 | 0
27 | Dobava in zamenjava, rele svetlobni (časovni) s svetlobno sondo (ISLALUX-80 230 AC 10A) | kos |  | 5 | 0
28 | Dobava in zamenjava, kontaktor 3P-30A 230 V | kos |  | 5 | 0
29 | Dobava in zamenjava, kontaktor 3P-60A 230 V | kos |  | 10 | 0
| SKUPAJ B4 (brez DDV): |  |  |  | 0
| SKUPAJ B:B1+B2+B3+B4 (brez DDV): |  |  |  | 0
C | DELO
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Iskanje lokacije položenega kabla v zem. z lokatorjem - s prevozom in delom | storitev |  | 4 | 0
2 | Lokacija napake na dolžini kabla lokatorjem - s prevozom in delom | storitev |  | 4 | 0
3 | Servisna ura delavca na višini tudi ob intervencijah in nočnem delu | ura |  | 900 | 0
4 | Dvižna košara s premikom - mala | ura |  | 50 | 0
delovna višina min. 18m, bočno min. 9m
5 | Dvižna košara s premikom - velika | ura |  | 30 | 0
delovna višina min. 32m, bočno min. 22m
6 | Prevoz do dolžine 9m in delo z avtodvigalom | ura |  | 24 | 0
bočnega iztega roke min. 20 m
teža bremena na iztegnjeni roki min. 1000kg
7 | Delo z delovnim strojem do 5,5 t vključno z prevozom stroja | ura |  | 40 | 0
8 | Delo ročni izkop, zasip, utrjevanje, odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 |  | 10 | 0
9 | Rezanje asfalta | m1 |  | 100 | 0
10 | Prebijanje, rušenje betona in asfalta z odvozom na deponijo | m3 |  | 4 | 0
11 | Podvrtavanje cestišča do fi 110mm s predpripravo na vrtanje | m |  | 20 | 0
12 | Asfaltiranje (z grobim in finim asfaltom) s pripravo terena | m2 |  | 20 | 0
| SKUPAJ C (brez DDV): |  |  |  | 0
D | NOVOLETNA OKRASITEV
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Namestitev in odstranitev okrasnih elementov velikosti do 2m2 na kandelabre, s priklopitvijo na priključno ploščo v kandelabru, ureditvijo priklopa v mestu Slov. Bistrica in veznim materialom, ter prevzem in dostava okrasnih elementov na skladišču Komunale | kos |  | 180 | 0
2 | Namestitev in odstranitev okrasnih svetlobnih led verig dolžine cca 500m na okrasna drevesa in božično novoletno jelko, z izvedbo priklopa in odklopa na el. omrežja 6x, v mestu Slov. Bistrica, ter prevzem in dostava led verig na skladišče Komunale | kos |  | 31 | 0
| SKUPAJ D (brez DDV): |  |  |  | 0
E | IZOBEŠANJE ZASTAV
Zap. št. | Vrsta blaga oz. storitve | ME | Cena/e. v € | Ocenjene količine | Ocenjena vrednost v €
1 | Nameščanje in snemanje zastav v mestu Slovenska Bistrica po namestilnem mestu (zastave so skladiščene pri izvajalcu) | mesto namestitve |  | 56 | 0
| SKUPAJ E (brez DDV): |  |  |  | 0
SKUPAJ A + B + C + D + E (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## F
(Priloga predračuna)
F. Obnova in modernizacija objektov
DRUGA VEČJA POPRAVILA, NEPREDVIDENA DELA TER NAROČENE STORITVE, OPREMA IN MATERIALI, KI NISO ZAJETI V POSTAVKI A, B, C, D IN E (dela se lahko opravljajo samo na osnovi potrjenega predračuna s strani skrbnika pogodbe)
Nabor večjih vzdrževalnih del v letih maj 2018-2020
Poz. | Leto | Naziv | ME | Ocenjene količine
1 | 2018 - 2020 | Menjava semaforskih naprav v semaforiziranih križiščih, komplet z ožičenjem in sponkami | kpl | 1
2 | 2018 - 2020 | Sanacija oziroma zamenjava dotrajanih osvetljenih prometnih znakov na križiščih (2101, 2102 , 2103) | kom. | 6
3 | 2018 - 2020 | Zamenjava semaforskih dajalnikov na križiščih v LED tehnologijo | kpl | 24

## Semaforska križišča
(Priloga predračuna)
Kataster semaforskih križišč, ki so po 76. Členu ZGJS ( Ur. L. št 32/93 ) last občine Slovenska Bistrica
Zap. št. | Objekt | Kom. | Tip krmilne naprave | Kabli (m) | Semaforski drog ravni | Semaforski drog konzolni | Semaforski nosilec na steni zgradbe | Signalni dajalec fi 300/3 | Signalni dajalec fi 300/1 LEVO | Signalni dajalec fi 300/1 DESNO | Signalni dajalec fi 300/2 | Signalni dajalec fi 210/2 pešec
1 | Ljubljanska cesta – Izseljenska ul.( Mercator) | 1 | MSKE 60 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8H
2 | Trg Svobode – Partizanska ul. | 1 | MSKE 60 |  | 5 |  | 1 | 8 | 1HRuL |  |  | 8H
3 | Trg Svobode - Kolodvorska ul. | 1 | MSKE 60 |  | 5 | 1 | 1 | 9 | 1HRuL |  | 1H | 8H
4 | Partizanska ul. - Tomšičeva ul. | 1 | MSKE 60 | 515 | 6 | 2 |  | 10H | / | / | / | 8H
5 | Železniški podvoz Stražgojnca (žel.podvoz) | 1 | MSKE 60 |  | 2 |  |  | 2
| H - Halogen |  | HRuL - Halogen Rumen Levo
Ze - Zelen
Ru - Rumen
HRu - Halogen Rumen

## Prehodi za pešce
(Priloga predračuna)
Seznam semaforiziranih in osvetljenih prehodov za pešce, ki so last občine Slovenska Bistrica
Zap. št. | Lokacija | Svetlobni znak pešec | Semaforska glava f300 | Drog kovinski | Kabel | Priključna omarica
1 | Vrhole (R2-430) prehod za pešce | 1 | 4 | 1 | zem
2 | Preloge (R2-430) prehod za pešce | 1 | 4 | 1 | zem
3 | Zg.Polskava (R2-430) prehod za pešce | 1 | 4 | 1 | zem | 1
4 | Jožef Slovenska Bistrica (R2-430) prehod za pešce | 1 | 4 | 1 | zem | 1
5 | Gaj pri Pragerskem | 1 | 4 | 1 | zem | 1

## Zgodovinski objekti
(Priloga predračuna)
Seznam osvetljenih zgodovinskih objektov, ki so osvetljeni s sistemom javne razsvetljave v občini Slovenska Bistrica
Zap. št. | ID.priži- gališča | Lokacija | Reflektor RH | Drog leseni | Drog kovinski | Kabel
1 | 37 | Kapela Bukovec | 2 X REF 400 |  | X | ZEMELJSKI
2 | 34 | Cerkev Vinarje | 1 X REF 400M | X |  | ZRAČNI
3 | 5 | Cerkev Kebelj | 3 X REF 400 | X |  | ZEMELJSKI
4 | 26 | Kapela Zgornja Nova vas | 1 X REF 400, 1 X REF 70 | X | X | ZEMELJSKI
5 | 39 | Cerkev Zgornja Polskava | 4 X REF 400 | X | X | ZRACNI, ZEMELJSKI
6 | 53 | Cerkev Spodnja Polskava | 4 X REF 400 |  | X | ZEMELJSKI
7 | 75 | Cerkev na Jožefu | 4 X REF 400 | X |  | ZRACNI
8 | 92 | Cerkev Slovenska Bistrica | 4 X REF 400, 1 X REF 70 |  | X | ZEMELJSKI
9 | 99 | Cerkev Kočno pri Ložnici | 3 X REF 400 | X |  | ZRACNI
10 | 104 | Cerkev Črešnjevec | 4 X REF 400 |  | X | ZEMELJSKI
11 | 1 | Cerkev Zgornja Ložnica | 5 X REF 400M |  | X | ZEMELJSKI
12 | 28 | Cerkev Marjeta Ritoznoj | 2 X REF 400M | X |  | ZRACNI, ZEMELJSKI
13 | 123 | Fontana Slovenska Bistrica | 4 X REF 40H |  |  | ZEMELJSKI
14 | 97 | Cerkev Laporje | 3 X REF 400 | X |  | ZRACNI

## Pregled JR obč. Slov. B.
(Priloga predračuna)
Seznam naprav javne razsvetljave – last občine Slovenska Bistrica
Št. | Pregled JR po prižigališčih | ID prižigališča | ŠT. SVETILK
1. | Zg. Ložnica, pri pošti | 1 | 24
2. | Sodrež, pri TP | 2 | 7
3. | Radkovec | 3 | 6
4. | Modrič, pri TP | 4 | 5
5. | Kebelj, pri TP | 5 | 63
6. | Cezlak | 6 | 5
7. | Tinje, pri TP Tinje 2 | 7 | 20
8. | Tinjska gora, pri TP 1 | 8 | 4
9. | Visole, v TP | 9 | 1
10. | Cigonca 42 | 10 | 4
11. | Cigonca, pri TP 2 | 11 | 25
12. | Cigonca, v TP 1 | 12 | 7
13. | Videž, pri TP | 13 | 22
14. | Žabljek, pri TP | 14 | 12
15. | Levič, pri TP | 15 | 25
16. | Prepuž, pri TP | 16 | 13
17. | Preloge, pri TP Vinarje 1 | 17 | 39
18. | Vinarje, pri TP Vinarje 3 | 18 | 10
19. | Vinarje, pri TP Vinarje 2 | 19 | 8
20. | Sevec, križišče pri nadvozu | 20 | 7
21. | Sp. Prebukovje, pri TP | 21 | 5
22. | Zg. Prebukovje, pri TP | 22 | 8
23. | Trije kralji, pri TP | 23 | 14
24. | Smrečno | 24 | 1
25. | Šmartno na Pohorju | 25 | 51
26. | Zg. Nova vas | 26 | 11
27. | Devina 36 a | 27 | 6
28. | Šentovec, pri TP 1 | 28 | 16
29. | Devina 12 | 29 | 33
30. | Sp. Ložnica, pri TP Zafošt | 30 | 12
31. | Lukanja, pri TP | 31 | 4
32. | Vrhole, pri TP Vrhole 1 | 32 | 30
33. | Vrhole pri Sl. Konjicah, pri TP 2 | 33 | 24
34. | Vinarje, pri TP Jošt | 34 | 4
35. | Vrhole pri Sl. Konjicah | 35 | 2
36. | Razgor, pri TP | 36 | 11
37. | Zg. Polskava, Bukovec 2 | 37 | 25
38. | Gaj pri Pragerskem, strelišče | 38 | 3
39. | Zg. Polskava, Šolska ulica | 39 | 30
40. | Zg. Polskava, Ingoličeva ulica | 40 | 20
41. | Zg. Polskava, Mariborska ulica | 41 | 4
42. | Zg. Polskava, TP Kočno 1 | 42 | 14
43. | Zg. Polskava, TP Oglenšak 1 | 43 | 20
44. | Zg. Polskava, Levarska ulica | 44 | 7
45. | Zg. Polskava, Bračičeva ulica | 45 | 46
46. | Zg. Polskava Pohorska / Gregorčičeva ulica | 46 | 6
47. | Zg. Polskava, Mariborska ulica | 47 | 23
48. | Klopce, TP Klopce | 48 | 7
49. | Sele pri Polskavi 305 | 49 | 4
50. | Sele pri Polskavi 45 | 50 | 7
51. | Sp. Polskava 111 | 51 | 55
52. | Sp. Polskava 4 | 52 | 7
53. | Sp. Polskava 1 | 53 | 38
54. | Sp. Polskava 3 | 54 | 9
55. | Pragersko, Ul. bratov Brglez 26 | 55 | 52
56. | Pragersko, pri TP Pragersko vas | 56 | 45
57. | Pragersko, pri TP Pragersko Petrol | 57 | 34
58. | Pragersko, Ptujska cesta 72 | 58 | 97
59. | Pragersko, Gaj, TP Gaj 2 | 59 | 74
60. | Pragersko, Sp. Gaj, TP Gaj 1 | 60 | 19
61. | Stari Log, pri avtobus. postaji | 61 | 7
62. | Stari Log 11 | 62 | 27
63. | SB, TP pri Oljarni | 63 | 11
64. | Prečna ulica SB | 64 | 15
65. | SB, pri TP Vošnjakova ulica | 65 | 84
66. | Ul. Pohorskega odreda, pri TP 1 SB | 66 | 81
67. | Šolska ulica | 67 | 76
68. | Tomšičeva ulica, pri TP 2 SB | 68 | 24
69. | Grajska ulica, pri TP grad | 69 | 82
70. | Slomškova ulica, pri sred. Šoli SB | 70 | 24
71. | Špindlerjeva ulica, pri TP Mercator SB | 71 | 4
72. | Travniška ulica 27 SB | 72 | 9
73. | Vinarska ulica, pri TP SB | 73 | 15
74. | Jožef, pri TP 2 SB | 74 | 5
75. | Jožef, pri TP SB | 75 | 19
76. | Mariborska cesta 16 | 76 | 25
77. | Kolodvorska ulica SB | 77 | 7
78. | Aljaževa ulica, pri TP | 78 | 1
79. | Ljubljanska cesta, krožišče Mol SB | 79 | 16
80. | Žolgerjeva ulica | 80 | 45
81. | Kajuhova ulica, pri TP Mroževa SB | 81 | 12
82. | Zg. Bistrica, pri TP Nova gora | 82 | 40
83. | Zg. Bistrica, pri TP Zg. Bistrica | 83 | 39
84. | Kovača vas, pri TP Impol | 84 | 35
85. | SB, Kraigherjeva ulica 11 | 85 | 21
86. | Levstikova ulica, pri TP Tirgot SB | 86 | 68
87. | Ul. Štefke Hribar, pri TP Zagrad SB | 87 | 24
88. | Kajuhova ulica, pri TP Črnec SB | 88 | 39
89. | Tomšičeva ulica, pri vrtcu SB | 89 | 19
90. | Špindlerjeva ulica, pri TP SB | 90 | 71
91. | Potrčeva ulica, pri TP Granit SB | 91 | 51
92. | Ul. Pohor. odreda, pri TP cerkev SB | 92 | 44
93. | Zg. Brežnica, pri TP | 93 | 6
94. | Križni vrh , pri TP | 94 | 47
95. | Križni vrh , pri TP 2 | 95 | 14
96. | SB Lekarna, pri TP Lekarna | 96 | 10
97. | Laporje, pri TP | 97 | 40
98. | Farovec, pri TP | 98 | 4
99. | Kočno pri Ložnici | 99 | 36
100. | Sp. Nova vas, pri TP | 100 | 14
101. | Sp. Nova vas 38 a | 101 | 6
102. | Lokanja vas, pri TP | 102 | 15
103. | Črešnjevec, pri TP 2 | 103 | 78
104. | Črešnjevec, pri TP 3 | 104 | 27
105. | Vrhloga, pri TP | 105 | 44
106. | Trnovec, pri TP 2 | 106 | 22
107. | Leskovec 74 b | 107 | 45
108. | Leskovec, pri TP 3 | 108 | 34
109. | Leskovec | 109 | 48
110. | Stari Log 49 | 110 | 14
111. | Devina, pri TP Devina 1 | 111 | 26
112. | SB, pri TP Kajuhova ul. | 112 | 39
113. | Leskovec 10 | 113 | 7
114. | SB, pri TP Cesta na polje | 114 | 6
115. | Hošnica, pri TP | 115 | 6
116. | Drumlažno, pri TP | 116 | 4
117. | Črešnjevec, v TP 1 | 117 | 11
118. | Cigonca, pri Mostiščarju | 118 | 4
119. | Žabljek, pri TP 2 | 119 | 11
120. | Pragersko, podhod pod obvoznico | 120 | 6
121. | Planina pod Šumikom, pri TP | 121 | 1
122. | Frajham 6 | 122 | 3
123. | SB, Trg svobode | 123 | 4
124. | Ljubljanska cesta, za Banko Koper SB | 124 | 4
125. | Ljubljanska cesta 21 SB | 125 | 2
126. | Industrijska ulica, krožišče SB | 126 | 52
127. | Industrijska ulica, pri TP Žolgarjeva SB | 127 | 32
128. | Pri TP Avtobusna postaja SB | 128 | 31
129. | Ratejeva ulica, pri mostu SB | 129 | 33
130. | Ljubljanska cesta, krožišče SB | 130 | 22
131. | TP Bloki Tomšičeva ulica SB | 131 | 36
132. | Vinarska 50 | 132 | 10
133. | Brezje pri Slov. Bistrici - Nova lokacija | 133 | 7
134. | Gaj, Župančičeva ulica | 134 | 18
135. | Razgor - Nova lokacija | 135 | 6
136. | V Impolu | 137 | 12
137 | Svetilke brez OM (še niso priključene) | / | 16
SKUPAJ: |  |  | 3138